嘉鱼县人民医院污水处理代运维询价函


致各潜在服务商：
为保障我院污水处理的安全、稳定、高效运行。现向社会公开征询具备污水处理服务资质的服务商，欢迎符合条件的公司报名参加。
一、代维运营服务工作主要内容
为医院污水处理提供日常运行管理和技术服务，使污染物持续达标排放。负责污水系统设备的维修保养、污水处理药剂购买、污水及废气检测等工作。
严格按照三级医院建设规范和标准运营和管理。遵照三级医院标准建章立制，并形成全流程管理包括但不限于：污水处理管理、卫生管理、药品管理、设备维护保养管理、安全生产管理、人员管理、在线监测管理、演练培训、满意度调查等。	
    二、主要要求
1、负责污水站日常运营及环境管理，负责工作人员的培训和管理，按规范运营环保设施，保证污染物排放持续达标；
2、污水站、在线监测系统设备设施的日常维护、运行、巡查、停机检修、台帐记录、值班、管理工作;保养环保设施，抢修设备故障，设施运行工况、寿命达到设计理想效果；污水站设备出现故障需停机检修时，运维工程师立即响应，48小时内解决。
3、负责污水站、在线监测系统日常运行、自行监测所需要的全部药剂(含氯消毒剂、脱氯剂、絮凝剂、除臭剂、在线监测设备试剂、自检试剂等);臭气吸附塔填料的更换及材料采购;
4、负责污水处理站的集水池、调节池、格栅池、氧化池、沉淀池、消毒池、巴氏槽等内的垃圾、污泥的清掏、收集、打包工作(不包含危废处置);
5、排污许可证上规定的及在线监测需要自行监测指标的各项监测工作及数据上传、填报等工作;
6、环保、卫健委、安监、消防等部门要求污水站完成的各项安全生产、达标运行、月季年度工作汇报等工作。规范过程管理，按环保部门要求做好污水站巡检、监测管理、运行台账记录等所有相关工作；
7、安排技术老师对医院相关人员进行培训和指导。
8、污水站污泥及其他危险废物的合规处理；
9、承担安全生产责任，杜绝环保事故和安全生产事故；
10、承担、转移合作单位在合作期间的所有相关环保责任，包括超标排放处罚及关联的其它民事、刑事责任。
11、其它以上未提及的相关规定应尽的服务。
  12、运维服务不能分包。
三、 报名资质要求
服务商具备独立法人资格，营业执照经营范围满足运维内容要求，具有生态环境监测CMA资质，有运维内容所需要的专业技术人员，有三个以上类似项目的业绩。
4、 响应材料
服务商响应材料须提供报名资质所要求的材料，包括：
[bookmark: _GoBack]1、企业营业执照、资质证书复印件（加盖公章）；
2、法人代表人身份证复印件或者授权委托书；
3、技术人员证书、项目业绩合同复印件；
4、运维项目报价单。
五、报名方式及时间
1、报名时间：2026年6月8日至2026年6月12日(工作日8.00--17.30）
2、报名地点：嘉鱼县人民医院后勤保障部
3、联系人：曾先生 联系电话：0715-6066242
4、材料提交：现场递交加盖公章的纸质版材料。


                              嘉鱼县人民医院
                            后勤保障部（动力科）
2026年6月8日


