嘉鱼县人民医院五金水暖电料类市场征询函

为保障我院临床及后勤科室工作正常开展，现就一批五金水暖电料类维修材料进行市场询价。诚邀具备相应资质的供应商参与报价，并提供符合我院使用要求的产品与服务。具体需求如下：

一、产品要求:

- 规格参数：

| 嘉鱼县人民医院五金水暖类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 要求/规格 | 单位 |  |
| 1 | 角阀 | 4分 DN15全铜 | 个 |  |
| 2 | 水温调节阀 | DN15 | 个 |  |
| 3 | 淋浴混合阀 | DN15 | 个 |  |
| 4 | 浮球阀 | DN25 | 个 |  |
| 5 | 电子浮球阀 | 线长2米、最大承载1760W | 套 |  |
| 6 | 按键式延时冲洗阀 | 4分 | 个 |  |
| 7 | 快开水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 8 | 加长快开水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 9 | 洗衣机水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 10 | 开水器水龙头 | DN15 | 个 |  |
| 11 | 面盆混合脚踏水龙头 | 单孔 | 套 |  |
| 12 | 面盆水龙头 | 单孔 | 个 |  |
| 13 |  | 双孔 | 个 |  |
| 14 | 面盆高杆水龙头 | 单孔 | 个 |  |
| 15 |  | 双孔 | 个 |  |
| 16 | 感应水龙头 | 单冷 | 套 |  |
| 17 |  | 双孔 | 套 |  |
| 18 | 电热热水龙头 | 不锈钢恒温漏保 | 个 |  |
| 19 | 水嘴三联三口水嘴水龙头（8306三口304不锈钢水龙头） | 水嘴三联 | 1套 |  |
| 20 | 两用洗眼器 | 常规 | 1套 |  |
| 21 | 304不锈钢接头 | DN20 | 个 |  |
| 22 |  | DN25 | 个 |  |
| 23 | 铜接头 | DN20 | 个 |  |
| 24 |  | DN25 | 个 |  |
| 25 | 堵头 | DN15-32 | 个 |  |
| 26 | 面盆落水 | 常规 | 套 |  |
| 27 | 洗菜盆落水 | 单槽 | 套 |  |
| 28 |  | 双槽 | 套 |  |
| 29 | 洗手盆翻板 | 全钢 | 个 |  |
| 30 | 拖把池下水器 | 不锈钢 | 个 |  |
| 31 | 淋浴花洒座 | 50mm | 个 |  |
| 32 | 蹲便器 | 常规 | 套 |  |
| 33 | 蹲便器水箱 | 常规 | 套 |  |
| 34 | 水箱出水 | DN20 | 套 |  |
| 35 | 水箱进水 | DN20 | 套 |  |
| 36 | 马桶盖 | 350*450 | 个 |  |
| 37 | 马桶水箱盖 | 常规 | 个 |  |
| 38 | 马桶密封圈 | / | 个 |  |
| 39 | 冲水箱管子 | 常规 | 个 |  |
| 40 | 马桶按钮 | 常规 | 个 |  |
| 41 | 马桶按钮弹簧 | 常规 | 个 |  |
| 42 | 拖把池 | 小号 | 个 |  |
| 43 |  | 大号 | 个 |  |
| 44 | 立柱盆 | 小号 | 个 |  |
| 45 | 台上盆 | 常规 | 个 |  |
| 46 | 花洒头 | 圆形 | 个 |  |
| 47 | 不锈钢金属软管（4分） | 40cm | 根 |  |
| 48 |  | 60cm | 根 |  |
| 49 |  | 80cm | 根 |  |
| 50 | 不锈钢金属软管（4分） | 100cm | 根 |  |
| 51 | 小便池下水管 | 60mm | 根 |  |
| 52 | 淋浴软管 | 1.5m | 根 |  |
| 53 | 下水软管 | 伸缩管 | 根 |  |
| 54 | 水管 | PPR20mm | 根 |  |
| 55 |  | PPR25mm | 根 |  |
| 56 | 给水管 | PPR25 | 根 |  |
| 57 | 软水管 | 4分100米 | 卷 |  |
| 58 | PPR热熔管截止阀 | DN20 | 个 |  |
| 59 |  | DN25 | 个 |  |
| 60 |  | DN32 | 个 |  |
| 61 |  | DN50 | 个 |  |
| 62 | PPR热熔管 | DN20 | 根 |  |
| 63 |  | DN25 | 根 |  |
| 64 |  | DN32 | 根 |  |
| 65 | 不锈钢三通 | 4分不锈钢 | 个 |  |
| 66 | 丝头 | 4分不锈钢 | 个 |  |
| 67 | PPR三通 | DN20 | 个 |  |
| 68 |  | DN25 | 个 |  |
| 69 |  | DN32 | 个 |  |
| 70 | PPR弯头 | DN20 | 个 |  |
| 71 |  | DN25 | 个 |  |
| 72 |  | DN32 | 个 |  |
| 73 | PPR直接 | DN20 | 个 |  |
| 74 |  | DN25 | 个 |  |
| 75 |  | DN32 | 个 |  |
| 76 | PPR内外丝 | DN20 | 个 |  |
| 77 |  | DN25 | 个 |  |
| 78 |  | DN32 | 个 |  |
| 79 | PVC排水管 | DN50 | 米 |  |
| 80 |  | DN75 | 米 |  |
| 81 | pvc排水管 | DN110 | 米 |  |
| 82 | PVC弯头 | DN20 | 个 |  |
| 83 |  | DN25 | 个 |  |
| 84 |  | DN32 | 个 |  |
| 85 |  | DN50 | 个 |  |
| 86 | PVC直节 | DN20 | 个 |  |
| 87 |  | DN25 | 个 |  |
| 88 |  | DN32 | 个 |  |
| 89 |  | DN50 | 个 |  |
| 90 | PVC三通 | DN25 | 个 |  |
| 91 |  | DN32 | 个 |  |
| 92 |  | DN50 | 个 |  |
| 93 |  | DN80 | 个 |  |
| 94 |  | DN100 | 个 |  |
| 95 | PVC伸缩节 | DN50 | 个 |  |
| 96 |  | DN80 | 个 |  |
| 97 |  | DN110 | 个 |  |
| 98 |  | DN200 | 个 |  |
| 99 | 存水弯 | DN50 | 个 |  |
| 100 |  | DN75 | 个 |  |
| 101 | 存水弯 | DN110 | 个 |  |
| 102 | 变接头 | 1寸变4分 | 个 |  |
| 103 |  | 32变25 | 个 |  |
| 104 |  | 75变50 | 个 |  |
| 105 |  | 110变50 | 个 |  |
| 106 |  | 150变100 | 个 |  |
| 107 | 管卡 | DN20 | 个 |  |
| 108 | 管卡 | DN25 | 个 |  |
| 109 |  | DN32 | 个 |  |
| 110 |  | DN50 | 个 |  |
| 111 | 管箍 | DN50 | 个 |  |
| 112 |  | DN75 | 个 |  |
| 113 |  | DN110 | 个 |  |
| 114 |  | DN200 | 个 |  |
| 115 | 管盖 | 50mm | 个 |  |
| 116 | 大小头PE管配件 | 32*40 | 个 |  |
| 117 | 32三通PE管配件 | 32三通 | 个 |  |
| 118 | 32弯头PE管配件 | 32弯头 | 个 |  |
| 119 | 40直节PE管配件 | 40直接 | 个 |  |
| 120 | 32内丝三通PE管配件 | 32内丝 | 个 |  |
| 121 | 水管抱箍 | DN20 | 个 |  |
| 122 |  | DN25 | 个 |  |
| 123 |  | DN32 | 个 |  |
| 124 |  | DN50 | 个 |  |
| 125 | 尼龙扎带 | 5*300 | 包 |  |
| 126 | 水泥钉 | 35mm | 盒 |  |
| 127 | 自攻螺钉 | 4*20-80 | 盒 |  |
| 128 | 膨胀螺栓 | M6*50-100 | 个 |  |
| 129 |  | M8*60-100 | 个 |  |
| 130 |  | M10*80-120 | 个 |  |
| 131 | 螺丝 | 16*60 | 套 |  |
| 132 |  | 10*50 | 套 |  |
| 133 | 沉头钻尾螺丝 | 4.2*50 | 盒 |  |
| 134 | 螺丝胶塑 | 6mm | 盒 |  |
| 135 | 电动螺丝批头 | 常规 | 个 |  |
| 136 | 偏心钻头 | Φ6 | 个 |  |
| 137 |  | Φ8 | 个 |  |
| 138 |  | Φ10 | 个 |  |
| 139 | 电开热水器 | 70L380v 6000W带底座及过滤器 | 台 |  |
| 140 | 开水温控器 | 100° | 个 |  |
| 141 | 保险丝 | 500V5A | 个 |  |
| 142 | 开水器温度显示表 | 常规 | 个 |  |
| 143 | 热水器电子温控显示屏 | 常规 | 个 |  |
| 144 | 水箱加热棒 | 220V3000W | 个 |  |
| 145 |  | 380V6000W | 个 |  |
| 146 | 铸铁热水管道截止阀 | D50 | 个 |  |
| 147 | 铜杆闸阀 | DN25 | 个 |  |
| 148 |  | DN32 | 个 |  |
| 149 |  | DN50 | 个 |  |
| 150 | 浮球液位控制器 | 3米 | 个 |  |
| 151 | 便携泵吸式多气体检测仪 | BM-4M四合一 | 个 |  |
| 152 | 增压泵 | 1500W | 台 |  |
| 153 |  | 家用 | 台 |  |
| 154 | 全自动冷热自吸泵 | 500w | 台 |  |
| 155 | 单相自吸泵 | 1.5KW25D2B-30 | 台 |  |
| 156 | 全自动自吸增压泵 | PHJ-1100A | 台 |  |
| 157 | 排污泵 | 380v2.2KW | 台 |  |
| 158 | 不锈钢水泵 | 1.5KW-3KW | 台 |  |
| 159 | 潜水泵 | 1.5KW | 台 |  |
| 160 |  | 3KW | 台 |  |
| 161 | 循环离心泵 | 3KW | 台 |  |
| 162 | 风机盘管电机 | 68型 | 台 |  |
| 163 | 电工工具箱 | 常规17寸 | 个 |  |
| 164 | 切割机 | 7寸220v | 台 |  |
| 165 | 氧气阀 | YQY-11 | 个 |  |
| 166 | 法兰盘 | DN50 | 个 |  |
| 167 |  | DN80 | 个 |  |
| 168 | 法兰阀 | DN50 | 个 |  |
| 169 |  | DN80 | 个 |  |
| 170 | 法兰阀胶垫 | 常规 | 个 |  |
| 171 | 法兰阀螺丝 | 常规4根 | 套 |  |
| 172 | 皮垫圈 | 常规 | 个 |  |
| 173 | 压力表 | DN20 | 个 |  |
| 174 | 氧气压力表 | DN20 | 个 |  |
| 175 | 抽屉锁扣 | 2.5寸不锈钢 | 个 |  |
| 176 | 抽屉锁 | 16mm | 把 |  |
| 177 |  | 22mm | 把 |  |
| 178 | 挂锁 | 32mm | 把 |  |
| 179 |  | 50mm | 把 |  |
| 180 |  | 63mm | 把 |  |
| 181 |  | 100mm | 把 |  |
| 182 | 柜门锁 | 18mm | 个 |  |
| 183 |  | 22mm | 个 |  |
| 184 | 链子锁 | 1米 | 把 |  |
| 185 | U行锁 | 常规 | 把 |  |
| 186 |  | 密码 | 把 |  |
| 187 | 木门锁面板 | 常规 | 套 |  |
| 188 | 木门锁芯 | 常规 | 个 |  |
| 189 | 木门锁体 | 大50 | 个 |  |
| 190 | 木门门锁 | 常规（170） | 套 |  |
| 191 | 防火门门锁 | 常规 | 套 |  |
| 192 | 防火门把手 | 不锈钢 | 把 |  |
| 193 | 防火门锁体 | 常规 | 个 |  |
| 194 | 防火门锁芯 | 常规 | 个 |  |
| 195 | 卫生间门锁 | 七字 常规 | 套 |  |
| 196 | 隔断门锁 | 常规 | 个 |  |
| 197 | 铁皮柜锁芯 | 常规 | 个 |  |
| 198 | 三节滑轨 | 40CM | 个 |  |
| 199 | 柜门合页 | 常规 | 付 |  |
| 200 | 隔断合页 | 常规 | 付 |  |
| 201 | 不锈钢子母合页 | 常规 | 付 |  |
| 202 | 不锈钢门吸 | 常规 | 个 |  |
| 203 | 不锈钢插销 | 2-5寸 | 个 |  |
| 204 |  | 6-10寸 | 个 |  |
| 205 |  | 10-15寸 | 个 |  |
| 206 | 闭门器 | 大号 | 个 |  |
| 207 | 铝扣板 | 300*300*0.5 | 块 |  |
| 208 | 铝扣板 | 600*600*0.5 | 块 |  |
| 209 | 出风口 | 600*600 | 个 |  |
| 210 | 抽屉拉手 | 12cm | 个 |  |
| 211 | 医用扶手弯头 | 宽140mm | 个 |  |
| 212 | 扶手法兰盘 | 常规 | 个 |  |
| 213 | 扶手称角 | 常规 | 个 |  |
| 214 | 玻璃胶枪 | 不锈钢 | 个 |  |
| 215 | 结构胶枪 | 常规 | 个 |  |
| 216 | 热熔胶枪 | 100W | 个 |  |
| 217 | 结构胶 | 500ml | 支 |  |
| 218 | 快干玻璃胶 | 300ml | 支 |  |
| 219 | AB胶 | 80g | 组 |  |
| 220 | 泡沫双面胶 | 24mm | 卷 |  |
| 221 | 泡沫双面胶 | 36mm | 卷 |  |
| 222 | 生料带 | 卷 | 卷 |  |
| 223 | 除锈剂 | 350g | 瓶 |  |
| 224 | 铁链 | 5mm | 米 |  |
| 225 | 铁丝 | 8-16号 5米 | 捆 |  |
| 226 | 粘钩 | 3kg | 个 |  |
| 227 | 强力粘钩 | 10kg | 个 |  |
| 228 | 绝缘靴 | 常规 | 双 |  |
| 229 | 绝缘手套 | 20KV | 双 |  |
| 230 | 线手套 | 常规 | 双 |  |
| 231 | 防滑手套 | 常规 | 双 |  |
| 232 | 卷尺 | 5m*19mm | 个 |  |
| 233 | 皮尺 | 50m | 个 |  |
| 234 | 试电笔 | 双彩高亮 | 支 |  |
| 235 | 螺丝刀 | 360mm | 把 |  |
| 236 | 拔线钳 | 7寸 | 把 |  |
| 237 | 绝缘尖嘴钳 | 6寸 | 个 |  |
| 238 | 老虎钳子 | 8寸 | 个 |  |
| 239 | 钢丝钳 | 8寸 | 个 |  |
| 240 | 管钳 | 10寸 | 个 |  |
| 241 |  | 18寸 | 个 |  |
| 242 |  | 24寸 | 个 |  |
| 243 |  | 36寸 | 个 |  |
| 244 | 重型台虎钳 | 4寸 | 台 |  |
| 245 | 电工刀 | 18mm | 把 |  |
| 246 | 过滤阀 | 黄铜DN20 | 个 |  |
| 247 | 梅花扳手 | 17mm-19mm | 个 |  |
| 248 | 活动扳手 | 8寸 | 个 |  |
| 249 | 防爆扳手 | 常规 | 个 |  |
| 250 | 十字起子 | 5寸 | 个 |  |
| 251 | 平口起子 | 5寸 | 个 |  |
| 252 | 六角内罗 | DN20 | 个 |  |
| 253 | 六角外罗 | DN25 | 个 |  |
| 254 | 电子卡尺 | 量程0-150mm | 个 |  |
| 255 | 羊角锤 | 0.35KG 29cm | 个 |  |
| 256 | 语音测距仪 | 50米红光 | 个 |  |
| 257 | 电动喷雾器 | 20L | 个 |  |
| 258 | 氧气瓶标识牌 | 10*10cm | 个 |  |
| 259 | 设备带灯罩 | 长30cm | 个 |  |
| 260 | 体脂秤 | 常规 | 个 |  |
| 261 | 手持喇叭 | 手持充电录音款 | 部 |  |
| 262 | 电动理发器 | 充电常规 | 部 |  |
| 263 | 充电式剃须刀 | 常规 | 个 |  |
| 264 | 库房温湿度计 | 14cm指针式 | 个 |  |
| 265 | 冰箱温湿度计 | 常规 | 个 |  |
| 266 | 移动电视机架 | 适用40-75寸电视 | 个 |  |
| 267 | 加厚不锈钢隔离栏杆 | 2米 | 套 |  |
| 268 | 安全帽 | V型国标透气 | 顶 |  |
| 269 | 消防绳 | 钢丝芯，长30米，直径10.5毫米 双人同降十件套 | 根 |  |
| 270 | 灭火器箱子 | 55-33-18cm | 个 |  |
| 271 | 消防安全出口指示牌 | 24V-220v33.5cm*15*25mM明装 | 个 |  |
| 272 | 消防安全指示牌（左 右） | 24V-220v39.5cm*17cm*3cm,明装、暗装带预埋盒 | 个 |  |
| 273 | A字安全警示牌 | 加厚，加重 29.5cm*61cm | 个 |  |
| 274 | 消防应急灯 | 240V 5W | 个 |  |
| 275 | 消防栓头 | 8-65-25cm 加接口 | 个 |  |
| 276 | 消防拴门 | 定制 门木匣+透明板800*650mm | 扇 |  |
| 277 | 消防水带 | 8-65-25cm 加接口 | 根 |  |
| 278 | 消防防毒面罩 | 老少通用款（硅胶板） | 张 |  |
| 279 | 消防破窗锤 | 常规 | 个 |  |
| 280 | 消防应急箱 | 850mm-600mm-265mm，15kg | 个 |  |
| 281 | 消防湿毛巾 | 常规 | 条 |  |
| 282 | 消防指挥棒 | 国标 | 个 |  |
| 283 | 消防破拆斧 | 消防专用 | 个 |  |
| 284 | 消防扳手 | 消防专用 | 个 |  |
| 285 | 消防栓不干胶封条 | 常规 | 张 |  |
| 286 | 灭火器检查记录表 | 常规 | 张 |  |
| 287 | 灭火器检查记录卡 | 常规 | 张 |  |
| 288 | 便携伸缩棍 | 54CM | 根 |  |
| 289 | 执法记录仪 | 4K超清增透长续航256G续航32h | 套 |  |
| 290 | 手持安检仪 | GP3003B1配充电套装 双重报警模式 | 套 |  |
| 291 | 巡查点位仪 | LDH-868-3实时版彩屏4G 3.7V（防震 防水 防摔） | 套 |  |
| 292 | 巡更点信息钮 | 国标 | 个 |  |
| 293 | 危化物品防爆柜 | 12加仑送挂锁 加厚镀锌层板单门双锁 | 个 |  |
| 294 | 危化物品防腐柜 | 12加仑送挂锁 加厚镀锌层板单门双锁 | 个 |  |
| 295 | 医用扶手 | 常规 | 米 |  |
| 296 | 施工警示牌 | 100*100 25加厚方管 | 个 |  |
| 297 | 氧气推车 | 40L 壁厚1.2mm | 辆 |  |
| 298 | 氧气固定架 | 固定40升3瓶 | 个 |  |
| 299 | 2.5米双金加厚人字梯 | 2.5米 | 个 |  |
| 300 | 铝合金梯子 | 5步 | 个 |  |
| 301 |  | 7步 | 个 |  |
| 302 | 围栏拖车 | 100*60 | 辆 |  |
| 303 | 钢板拖车90*60Cm | 5寸轮 | 辆 |  |
| 304 | 万向轮 | 10寸 | 个 |  |
| 305 | 不锈钢毛巾架 | 单层70cm | 个 |  |
| 306 |  | 双层70cm | 个 |  |
| 307 | 自动门专用皮带 | PU线芯 | 米 |  |
| 308 | 不锈钢防撞条 | 5*5 | 米 |  |
| 309 | 窗户限位器 | 大号 | 个 |  |
| 310 | 窗户把手 | 常规 | 个 |  |
| 311 | 地漏盖 | 10*10 | 个 |  |
| 312 | 卫生间防滑地垫 | 60*90cm | 块 |  |
| 313 | 保温隔热棉 | 常规 | ㎡ |  |
| 314 | 窗花贴膜 | 磨砂 1.2米 | 米 |  |
| 315 | 户外急救毯 | 银色双面 加大号210x160cm | 张 |  |
| 316 | 一次性警戒线 | 100米 | 卷 |  |
| 317 | 安全警示带 | 50米 | 卷 |  |
| 318 | 隔热膜 | 宽1.52*10米 | 米 |  |
| 319 | 炭包 | 500g | 包 |  |
| 320 | 镜子 | 50*150cm | 块 |  |
| 321 | 封口夹 | 长款 | 个 |  |
| 322 | 一次性浴缸套 | 常规 | 个 |  |
| 323 | 一次性泡脚袋 | 常规 | 个 |  |
| 324 | 铁扫把 | 大扫把竹竿把约5斤 | 把 |  |
| 325 | 拖把+沥水桶 | 转动 | 个 |  |
| 326 | 塑胶扫帚+簸箕 | 常规 | 套 |  |
| 嘉鱼县人民医院电料类 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 序号 |  |
| 1 | LED灯管 T8 | 1.2m | 支 |  |
| 2 | T8支架（带整流器） | 1.2m | 套 |  |
| 3 | LED一体化日光灯 T8 | 1.2m | 套 |  |
| 4 | LED一体化日光灯 T5 | 1.2m | 套 |  |
| 5 | 40w灯架 | 1.2m | 个 |  |
| 6 | LED平板灯 | 1200*300 | 个 |  |
| 7 |  | 常规 600*600 | 个 |  |
| 8 |  | 超薄 600*600 | 个 |  |
| 9 |  | 595*595 | 个 |  |
| 10 |  | 300*600 | 个 |  |
| 11 |  | 300*300 | 个 |  |
| 12 | 净化平板灯 净化平板灯 | 300*900 | 个 |  |
| 13 |  | 600*600 | 个 |  |
| 14 |  | 300*1200 | 个 |  |
| 15 | 消防安全指示牌灯条 | 24V | 根 |  |
| 16 | 筒灯 | 4寸 | 个 |  |
| 17 |  | 6寸 | 个 |  |
| 18 | 防爆灯 | 150w工业级 | 套 |  |
| 19 |  | 100w工业级 | 套 |  |
| 20 |  | 40w工业级 | 套 |  |
| 21 |  | 0.9米 | 套 |  |
| 22 | 防爆灯 | 1.2米 | 套 |  |
| 23 | LED节能灯 | 5W | 个 |  |
| 24 |  | 12w | 个 |  |
| 25 |  | 40W | 个 |  |
| 26 |  | 80W | 个 |  |
| 27 | LED光源模组改造灯板 | 12W | 个 |  |
| 28 | 投光灯 | 100W | 个 |  |
| 29 | 3米路灯灯头+路灯光源 | 30W | 套 |  |
| 30 | LED道路灯 | 100w | 个 |  |
| 31 | 高杆路灯灯盘 | 100W | 个 |  |
| 32 |  | 200W | 个 |  |
| 33 | 高杆路灯灯泡 | 250W | 个 |  |
| 34 | 正白光模组路灯 | 6000W | 套 |  |
| 35 | 应急灯 | 手提充电式 | 个 |  |
| 36 | 感应吸顶灯 | 18W | 个 |  |
| 37 | 吸顶灯 | 28W | 个 |  |
| 38 | 吸顶灯灯罩 | 卡口 | 个 |  |
| 39 | 人体感应地脚灯 | 常规 | 个 |  |
| 40 | 灯脚 | 窄 | 个 |  |
| 41 | 螺口吊灯头 | 常规 | 个 |  |
| 42 | 单端荧光灯 | 13W | 个 |  |
| 43 |  | 14W | 个 |  |
| 44 | 灯带 | 4500k | 米 |  |
| 45 | 螺口声控灯底座 | 常规 | 个 |  |
| 46 | 螺口灯座 | 常规 | 个 |  |
| 47 | 平板灯卡扣 | 常规 | 个 |  |
| 48 | 换气扇 | 300*300 | 台 |  |
| 49 |  | 600*600 | 台 |  |
| 50 | 排风扇 | 300*300 | 台 |  |
| 51 |  | 600*600 | 台 |  |
| 52 | 空开 | 4P 63A | 个 |  |
| 53 |  | 4P 32A | 个 |  |
| 54 |  | 3P 60A | 个 |  |
| 55 |  | 3P 32A | 个 |  |
| 56 |  | 2P 60A | 个 |  |
| 57 |  | 2P 32A | 个 |  |
| 58 |  | 2P 16A | 个 |  |
| 59 |  | 1P 63A | 个 |  |
| 60 |  | 1P 60A | 个 |  |
| 61 |  | 1P 32A | 个 |  |
| 62 |  | 1P 16A | 个 |  |
| 63 |  | 2P32A带漏电保护 | 个 |  |
| 64 |  | 2P60A带漏电保护 | 个 |  |
| 65 |  | 3P32A带漏电保护 | 个 |  |
| 66 |  | 3P60A带漏电保护 | 个 |  |
| 67 | 86型10A开关 | 一开明 | 个 |  |
| 68 |  | 一开暗 | 个 |  |
| 69 |  | 二开明 | 个 |  |
| 70 |  | 二开暗 | 个 |  |
| 71 |  | 三开明 | 个 |  |
| 72 |  | 三开暗 | 个 |  |
| 73 |  | 四开明 | 个 |  |
| 74 |  | 四开暗 | 个 |  |
| 75 |  | 一开双控明 | 个 |  |
| 76 |  | 一开双控暗 | 个 |  |
| 77 |  | 一开16A三孔明 | 个 |  |
| 78 |  | 一开16A三孔暗 | 个 |  |
| 79 |  | 16A三孔明 | 个 |  |
| 80 |  | 16A三孔暗 | 个 |  |
| 81 | 空白面板 | 86型 | 个 |  |
| 82 | 声光控开关 | 暗86型 | 个 |  |
| 83 | 设备带开关 | 118型 一位开关 | 个 |  |
| 84 | 门禁开关 | 86型 | 个 |  |
| 85 | 防爆照明开关 | 87型 | 个 |  |
| 86 | 防爆开关 | 88型 | 个 |  |
| 87 | 空开盒 | 4位 | 个 |  |
| 88 | 空开盒 | 10位 | 个 |  |
| 89 | 底盒修复器 | 常规 | 个 |  |
| 90 | 双电源互锁转换开关 | NXB 1P 6A-63A | 个 |  |
| 91 | 双电源互锁转换开关 | NXB 3P 6A-63A | 个 |  |
| 92 | 万能转换开关 | LW32 | 个 |  |
| 93 | 自动转换开关 | NH42-32A-63A | 个 |  |
| 94 | 转换插座 | 一位转三位 | 个 |  |
| 95 | 定时开关 | 220v | 个 |  |
| 96 | 开关防水盒 | 86型 | 个 |  |
| 97 | 86型插座 | 三孔明 | 个 |  |
| 98 |  | 三孔暗 | 个 |  |
| 99 |  | 五孔明 | 个 |  |
| 100 |  | 五孔暗 | 个 |  |
| 101 |  | 六孔暗 | 个 |  |
| 102 |  | 七孔明 | 个 |  |
| 103 |  | 七孔暗 | 个 |  |
| 104 | 二眼插头 | 10A | 个 |  |
| 105 | 三眼插头 | 10A | 个 |  |
| 106 |  | 16A | 个 |  |
| 107 | 排插 | 1.8米 4位5孔 | 个 |  |
| 108 |  | 3米 6位5孔 | 个 |  |
| 109 |  | 3米 8位组合 | 个 |  |
| 110 |  | 5米 8位5孔 | 个 |  |
| 111 |  | 5米 8位组合 | 个 |  |
| 112 |  | 10米 8位五孔 | 个 |  |
| 113 | 设备带插座 | 118型 暗盒5孔 | 个 |  |
| 114 | 空调插座 | 16A明盒 | 个 |  |
| 115 | 电线 | BVR1.5平方 | 卷 |  |
| 116 |  | BVR2.5平方 | 卷 |  |
| 117 |  | BVR4平方 | 卷 |  |
| 118 |  | BVR6平方 | 卷 |  |
| 119 |  | BV1.5平方 | 卷 |  |
| 120 |  | BV2.5平方 | 卷 |  |
| 121 | 电线 | BV4平方 | 卷 |  |
| 122 |  | BV6平方 | 卷 |  |
| 123 |  | 护套线2*1.5平方 | 卷 |  |
| 124 |  | 护套线2*4平方 | 卷 |  |
| 125 |  | 护套线2*2.5平方 | 卷 |  |
| 126 |  | 护套线2*6M² | 卷 |  |
| 127 | 电缆线 | 3*4M² | 米 |  |
| 128 |  | 4*4㎡ | 米 |  |
| 129 |  | 4*6㎡ | 米 |  |
| 130 |  | 3*6M² | 米 |  |
| 131 | 花线 | 1.5 | 卷 |  |
| 132 |  | 2.5 | 卷 |  |
| 133 | 双色线 | 1芯线2.5平方 | 卷 |  |
| 134 | 线槽 | 20mm | 根 |  |
| 135 |  | 25mm | 根 |  |
| 136 |  | 40mm | 根 |  |
| 137 | 线管 | 16mmpvc | 根 |  |
| 138 | 线管 | 20mmpvc | 根 |  |
| 139 | 线卡 | 8-10mm | 盒 |  |
| 140 | 压线板 | 1M | 根 |  |
| 141 | 束线管 | 常规 | 米 |  |
| 142 | 电视机数据线 | 常规 | 条 |  |
| 143 | 电视机电源线 | 常规 | 条 |  |
| 144 | 电容 | 25DF | 个 |  |
| 145 | 时间继电器 | 10-30分钟 | 个 |  |
| 146 | 熔断器 | 6A | 个 |  |
| 147 |  | 10A | 个 |  |
| 148 | 驱动器 | 36-42W | 个 |  |
| 149 | 交流接触器 | 220.380V | 个 |  |
| 150 | 热继电器 | NR2-25/Z | 个 |  |
| 151 |  | NR2-36/Z | 个 |  |
| 152 |  | NR2-93/Z | 个 |  |
| 153 | 中间继电器 | JZ7-62 220V/380V | 个 |  |
| 154 | 漏电断路器 | DZL18 | 个 |  |
| 155 | 执行器 | DN20 | 个 |  |
| 156 | 温度控制器 | LC-220A | 个 |  |
| 157 | 中央空调控制面板 | 常规 | 个 |  |
| 158 | 电机扇片 | 常规 | 个 |  |
| 159 | LED端子箱面板盖 | 常规 | 个 |  |
| 160 | 可视液位控制器 | BF-KT4-AC | 套 |  |
| 161 | 绝缘电阻测试仪 | 1000v | 台 |  |
| 162 | 水泵液位探光 | 国标 | 个 |  |
| 163 | 无线门铃 | 一拖一 | 个 |  |
| 164 |  | 一拖二 | 个 |  |
| 165 |  | 一拖三 | 个 |  |
| 166 | 窗口对讲机 | Ds-13910W | 套 |  |
| 167 | 电工胶布 | 10*10 | 卷 |  |
| 168 | 扣子电池 | 松下扣子电池CR-2032CL 3v | 个 |  |
| 169 | 水表电池 | 常规 | 个 |  |
| 170 | 碳性电池 | 常规 | 个 |  |
| 171 | 碱性电池 | 23A12V | 个 |  |
| 172 | LED强光手电筒 | 充电 | 个 |  |
| 173 | LED充电手电筒 | 常规 | 个 |  |
| 174 | 电视机遥控器 | 万能 | 个 |  |
| 175 | 空调遥控器 | 万能 | 个 |  |
| 176 | 大功率工业风扇 | 钻石FS-50 | 台 |  |
| 177 | 电风扇 | 美的落地式 | 台 |  |
| 178 | 金属壁扇 | 505*360*505mm | 台 |  |
| 179 | 微波炉 | 微波功率700w | 台 |  |
| 180 | 灭蚊灯 | 6W | 盏 |  |
| 181 | 小厨宝 | RSD-K1-10 | 个 |  |
| 182 | 饮水机 | 家用立式 | 台 |  |
| 183 | 饮水机滤芯 | 大卡pp+卡udf+卡p+卡t33+卡150g | 套 |  |
| 184 | 电热水壶 | 苏泊尔 | 个 |  |

- 2、质量标准：

1、所有供货材料须符合国家现行相关强制性及推荐性标准，包括但不限于：

水暖管件：GB/T 18742（冷热水用聚丙烯管道系统）、GB/T 7306（螺纹密封）；

阀门：GB/T 8464（铁制和铜制螺纹连接阀门）；

电线电缆：GB/T 5023（额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆）、JB/T 8734；

开关插座：GB 16915、GB 2099；

照明灯具：GB 7000.1（灯具一般安全要求）。

2、金属部件（阀门、接头等）应表面光洁，无砂眼、裂纹，螺纹精度符合要求，密封性能良好，承压部件须提供出厂压力测试合格证明。3、电线电缆绝缘层应均匀、紧密，耐温等级不低于70℃（PVC），阻燃等级符合GB/T 18380要求；导体电阻及绝缘电阻应满足标准。

- 4、所有材料外观无变形、毛刺、锈蚀等缺陷，包装完好，标识清晰（含规格、执行标准、生产厂家等）。

- 5、供货时，供应商须提供本批次主要产品的第三方型式检验报告（或出厂检验报告）复印件（加盖公章），内容涵盖材质成分、力学性能、电气性能、耐压密封等关键指标，并配合我院进行到货抽检及封样确认。

- 二、服务要求：

售后服务：提供壹年质保期，质保期内因产品质量问题（如管件破裂、阀门渗漏、电线断芯、开关失灵等），供应商应免费更换或维修，并承担因此产生的全部费用。出现质量异议，供应商须在24小时内响应并提出解决方案

三、报价要求

1、请按上表所列产品规格、数量进行分项报价，明确注明含税单价及含税总价。

2、报价应包含产品费、包装费、运输费、装卸费等一切可能发生的费用，并明确是否含安装服务。

四、响应材料

请于2026年7月6日前将企业营业执照复印件、商品报价单（加盖公章），交付嘉鱼县人民医院总务科。

联系人：曾先生 联系电话：0715-6066242

嘉鱼县人民医院总务科