嘉鱼县人民医院电器安装维修服务项目
市场征询函
致各潜在服务商：
为保障我院各类电器设备的安全、稳定、高效运行，降低运行风险与成本，现面向社会公开征询电器设备安装维修服务，现向社会公开征询具备具有独立法人资格，营业执照经营范围及相关专业资质，欢迎符合条件的公司报名参加。
一、项目概况:
1. [bookmark: _GoBack]项目名称:  嘉鱼县人民医院电器安装维修保养服务项目
2. 服务地点：嘉鱼县人民医院
2、 服务内容
1、服务内容：制冷设备、办公及生活电器、专用电器安装维修询价单：
	


	

	


	医院电器设备安装维修类服务项目清单
	序号
	维修项目
	计算规则
	备注

	一 、  电   视   机   类

	1 
	32寸维修更换主板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	2 
	42寸至50寸更换主板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	3 
	55寸至70寸更换主板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	4 
	32寸更换电源板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	5 
	42寸至50寸更换电源板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	6 
	55寸至70寸更换电源板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	7 
	32至42寸安装包支架
	根据数量计算
	人工费+材料费

	8 
	43至55寸安装包支架
	根据数量计算
	人工费+材料费

	9 
	60至70寸安装包支架
	根据数量计算
	人工费+材料费

	10 
	70寸以上安装包支架
	根据数量计算
	人工费+材料费

	11 
	32至42寸拆电视
	根据数量计算
	人工费

	12 
	43至55寸拆电视
	根据数量计算
	人工费

	13 
	60至70寸拆电视
	根据数量计算
	人工费

	14 
	70寸以上拆电视
	根据数量计算
	人工费

	二 、  空    调    类

	15 
	挂机空调拆装
	根据数量计算
	人工费

	16 
	桂机空调拆
	根据数量计算
	人工费

	17 
	空调加铜管
	根据数量计算
	材料费

	18 
	柜机拆装
	根据数量计算
	人工费

	19 
	柜机拆
	根据数量计算
	人工费

	20 
	空调打孔普通砖墙
	根据数量计算
	人工费

	21 
	空调打孔混凝土墙
	根据数量计算
	人工费

	22 
	不锈钢支架1.5P
	根据数量计算
	材料费

	23 
	不锈钢支架3P
	根据数量计算
	材料费

	24 
	空调安装需拆装防盗网
	根据数量计算
	人工费

	25 
	空调安装搬运费挂机
	根据数量计算
	人工费

	26 
	空调安装搬运费柜机
	根据数量计算
	人工费

	27 
	空调安装装插头插座
	根据数量计算
	人工费

	28 
	空调4楼以上高空费(含4
楼 )
	根据数量计算
	人工费

	29 
	挂机空调查漏
	根据数量计算
	人工费

	30 
	挂机空调清洗
	根据数量计算
	人工费

	31 
	挂机更换电脑板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	32 
	挂机维修更换外风机
	根据配件价格
	人工费+材料费

	33 
	挂机外机变频板更换
	根据配件价格
	人工费+材料费

	34 
	挂机更换排水管
	根据配件价格
	人工费+材料费

	35 
	挂机更换内机接水槽
	根据配件价格
	人工费+材料费

	36 
	挂机加注制冷剂
	根据加注重量计算
	人工费+材料费

	37 
	挂机维修更换压缩机启动器：
	根据配件价格
	人工费+材料费

	38 
	挂机空调小修换电容
。传感器接收头
	根据配件价格
	人工费+材料费

	39 
	挂机维修更换四通阀
	根据配件价格
	人工费+材料费

	三 、  柜  机

	40 
	柜机维修查漏
	根据数量计算
	人工费

	41 
	柜机空调清洗
	根据数量计算
	人工费

	42 
	柜机空调更换内机接
水槽
	根据配件价格
	人工费+材料费

	43 
	柜机空调维修加注制冷剂
	根据配件价格
	人工费+材料费

	44 
	柜机空调更换排水管
	根据配件价格
	人工费+材料费

	45 
	柜机维修更换风机电容
	根据加注重量
计算
	人工费+材料费

	46 
	柜机维修更换交流接触器 ·
	根据配件价格
	人工费+材料费

	47 
	柜机内外机控制板维修
	根据配件价格
	人工费+材料费

	48 
	柜机外机变频板更换
	根据配件价格
	人工费+材料费

	49 
	3P柜机更换内机控制
主板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	50 
	5P柜机更换内机控制
主板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	51 
	3P柜机更换外机控制板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	52 
	5P柜机更换外机控制板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	53 
	3P柜机更换外风机
	根据配件价格
	人工费+材料费

	54 
	5P柜机更换外风机
	根据配件价格
	人工费+材料费

	55 
	柜机空调小修换电容
传感器接收头
	根据配件价格
	人工费+材料费

	56 
	中央空调更换内风机
	根据配件价格
	人工费+材料费

	四、冷   柜   类

	57 
	专用医疗冷柜更换主板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	58 
	专用医疗冷柜更换电源板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	59 
	专用医疗冷柜更换控制面板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	60 
	专用医疗冷柜更换电池组
	根据配件价格
	人工费+材料费

	61 
	专用医疗冷柜更换压缩
机含制冷剂
	根据配件价格
	人工费+材料费

	62 
	冷库机组维修跟换外机主板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	63 
	冷库机组维修跟换内风机
	根据配件价格
	人工费+材料费

	64 
	冷库机组维修加注制冷剂
	根据配件价格
	人工费+材料费

	五、冰箱、热水器、洗衣机、微波炉

	65 
	家用冰箱维修更换启动器
	根据配件价格
	人工费+材料费

	66 
	电热水器维修更换电脑板
	根据配件价格
	人工费+材料费

	67 
	电热水器维修更换温控器
	根据配件价格
	人工费+材料费

	68 
	洗衣机维修更换电脑版
	根据配件价格
	人工费+材料费

	69 
	洗衣机维修更换门锁开关
	根据数量计算
	人工费+材料费

	70 
	微波炉更换磁控管
	根据数量计算
	人工费+材料费

	71 
	微波炉更换托盘
	根据数量计算
	人工费+材料费

	72 
	微波炉限位安装
	根据数量计算
	人工费+材料费

	73 
	微波炉控制面板更换
	根据数量计算
	人江费+材料费




	备注：1、以上报价均含人工费和税费  2、清单价格为预估价格，实际维修内容及数量以现场确认为主，维修过程中如发现新增项目可参照标准执行。


2、服务要求：
1、企业营业执照及相关技术资质。
2、维修更换配件保证正品来源，维修质量保证期（更换部件保修3-6个月），优先使用高效节能替换配件。
3、现场作业规范，维修过程的安全防护及清洁消毒。
4、提供7 ×24小时应急响应，响应时限不超过2小时（接到通知起算）
5、遵守医院规章制度，保持工作区域整洁。
3、 报名资质要求  公司具备资质独立法人资格，营业执照、身份证、经营范围包含相关专业资质等相关内容资质的公司
四、响应材料
 1、企业营业执照、资质证书、复印件（加盖公章）
 2、法人代表人身份证复印件或者授权委托书
 3、维修项目报价单（含人工费、材料费分项列明）
五、报名方式及时间
1、报名时间：2026年4月14日至2026年4月17日(工作日8.00--17.30）
2、报名地点：嘉鱼县人民医院后勤保障部
3、联系人：曾先生 联系电话：0715-6066242
4、材料提交：现场递交加盖公章的纸质版材料。
                                  嘉鱼县人民医院后勤保障部
                                           2026年4月14日

