嘉鱼县人民医院玻璃更换维修项目询价函

各相关玻璃维修供应商：

为保障我院院区建筑设施完好、办公及诊疗环境安全有序，现针对院内破损、老化玻璃开展更换维修项目询价工作，诚邀具备合法经营资质、具备相关施工经验的优质供应商参与本次报价。现将项目相关询价事宜告知如下：

- 项目概况

- 项目名称：嘉鱼县人民医院玻璃更换维修项目

- 项目地点：嘉鱼县人民医院院内各科室、公共区域及配套区域

- 项目内容：本次维修涵盖单层钢化玻璃、双层夹胶钢化玻璃、双层中空钢化玻璃、异形玻璃、福特蓝钢化玻璃五大类，共计54块玻璃的拆除、更换、安装及配套施工，涉及检验科、老年医学科、神经内科、门诊、综治办等多个科室及院区通道、天幕、护栏、外墙梯间、宿舍等公共区域，部分超大、高空玻璃需配备吊车、脚手架、吊装设备施工，部分窗户需进行断桥铝窗拆装作业。

- 施工明细：具体玻璃规格、数量、施工地点及特殊施工要求详见附件《嘉鱼县人民医院玻璃更换维修报价单》。

- 供应商资质要求

- 供应商须为依法注册的独立法人或合法经营主体，具备玻璃销售、安装、维修相关经营范围及施工服务能力。

- 具备承接公共场所玻璃安装、高空施工的相关经验，拥有专业施工团队及配套施工设备，能够满足吊车吊装、脚手架搭建、高空作业等特殊施工需求。

- 遵守国家安全生产规范，施工过程可严格落实安全防护措施，杜绝安全事故，能够保障施工质量及施工工期。

- 无不良经营记录、无安全生产违规记录，信誉良好。

- 报价要求

- 本次报价为全包单价及总价，包含玻璃材料、运输、旧玻璃拆除、新玻璃安装、辅料、人工、高空作业、设备租赁（吊车、脚手架、吊装设备等）、断桥铝窗拆装、垃圾清运、税费等一切相关费用，我院无需额外支付其他费用。

- 所有玻璃材质、规格需符合国家现行建筑玻璃安全标准，钢化玻璃、夹胶中空玻璃、异形玻璃、福特蓝玻璃等需严格匹配项目尺寸及使用场景要求，保证质量合格、安全耐用。

- 供应商需按本次提供的明细清单，分品类、分规格填报单块报价、分项金额及项目总报价，报价清单需清晰规范、数据完整。

- 报价需真实合理，一经报价，无特殊情况不得擅自更改。

- 施工及服务要求

- 成交供应商需在接到我院施工通知后，3个工作日内进场施工，严格按照规范流程作业，合理安排施工时序，尽量减少对医院诊疗、办公秩序的影响。

- 高空作业、吊装作业等特殊施工环节，必须严格遵守安全施工规范，做好现场防护、警示工作，承担施工全过程的安全主体责任，施工期间发生的一切安全事故、人员损伤、财产损坏均由供应商全权负责。

- 施工完成后需清理施工现场杂物、垃圾，保持场地整洁。

- 所有维修更换的玻璃及施工工程需提供不少于1年的质保期，质保期内出现玻璃破损、松动、密封不严等质量问题，供应商需免费上门维修、更换。

- 报价文件要求

- 报价文件需包含：企业营业执照复印件、相关资质证明、详细报价清单、施工方案、质保承诺、联系方式等资料。

- 报价文件需加盖企业公章，密封完好，逾期、缺项、未盖章、密封不合格的报价文件视为无效报价。

- 报价截止时间

请各供应商于2026年8月24日12时前，将完整报价文件递交（或邮寄）至我院指定部门，逾期不予受理。

- 评审方式

我院将组织相关工作人员对有效报价文件进行综合评审，结合报价合理性、施工能力、服务质保、企业信誉等因素择优确定成交供应商，评审结果将另行通知。

- 其他说明

- 本次询价仅为项目采购维修参考，我院有权根据实际情况择优选择合作单位，且无需对未成交供应商作出解释。

- 供应商自行承担本次报价产生的所有费用。

- 本项目未尽事宜，双方可协商确定。

联系人：曾老师

联系电话：0715-6066242

联系地址：嘉鱼县人民医院后勤保障部

嘉鱼县人民医院后勤保障部

2026年8月19日

附件：

| 嘉鱼县人民医院玻璃更换维修报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 地点 | 数量(块) | 单块尺寸 | 单块报价(元) | 合计金额 | 备注 |
| 单层钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检验科 | 办公室 | 2 | 450*1200 |  |  |  |
| 2 | 老年医学科 | 医生办公室 | 1 | 1310*1620 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 双层中空钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 老年医学科 | 12病房 | 1 | 450*1550 |  |  |  |
| 2 | 医养中心 | 11病房 | 1 | 450*1550 |  |  |  |
| 3 | 神经内科 | 13病房 | 1 | 450*1550 |  |  |  |
| 4 | 院办 | 三号会议室 | 1 | 575*1250 |  |  |  |
| 5 | 院办 | 总值班门口公共梯间 | 2 | 670*1180 |  |  |  |
| 6 | 门诊 | 放射科对面公共梯间 | 1 | 670*1180 |  |  |  |
| 7 | 肿瘤科 | 晾衣房 | 1 | 725*770 |  |  |  |
| 8 | 急诊输液室 | 窗户玻璃 | 1 | 495*1450 |  |  |  |
| 9 | 院感办 | 办公室 | 1 | 495*1450 |  |  |  |
| 10 | 感染科 | 结核门诊门口2块 | 2 | 1520*1530 |  |  |  |
| 11 | 综治办 | 地下室通道 | 1 | 1900*2400 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 双层夹胶钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 综治办 | 公共梯间 | 2 | 795*950 |  |  |  |
| 10 | 综治办 | 1号楼1楼大厅 | 1 | 805*915 |  |  |  |
| 11 | 综治办 | 妇产科公共通道 | 1 | 805*915 |  |  |  |
| 12 | 肾内科 | 18病房护栏玻璃 | 1 | 850*1100 |  |  |  |
| 13 | 呼吸内科 | 18病房阳台 | 1 | 850*1100 |  |  |  |
| 14 | 综治办 | 医疗街南入口 | 1 | 900*1650 |  |  | 吊车 |
| 16 | 门诊办 | 门诊大厅 | 1 | 1500*1530 |  |  |  |
| 17 | 综治办 | 2号楼介入室外走廊 | 1 | 1520*1530 |  |  |  |
| 5 | 综治办 | 2号住院部后门天幕 | 1 | 1560*1570 |  |  | 吊车 |
| 6 | 综治办 | 1号住院部前面天幕 | 4 | 1850*2350 |  |  | 吊车 |
| 7 | 综治办 | 急诊前面天幕 | 3 | 1850*2350 |  |  | 吊车 |
| 8 | 综治办 | 医疗街2、3楼护栏玻璃 | 4 | 1100*850 |  |  |  |
| 9 | 手术室 | 走廊 | 2 | 495*810 |  |  | 吊装 |
| 10 | 基建房产科 | 6-103医院宿舍 | 1 | 510*1450 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 异形玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综治办 | 医疗街三楼（异形） | 8 | 900*1420 |  |  | 脚手架 |
| 2 | 综治办 | 医疗街南入口（超大异性） | 2 | 1750*1900 |  |  | 吊车 |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 其他类钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门诊办 | 外墙梯间 | 3 | 670*1180 |  |  | 吊车（福特蓝） |
| 2 | 财务科 | 主任办公室 | 1 | 750*950 |  |  | 断桥铝窗拆装 玻璃（福特蓝） |
| 合计 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 54 |  |  |  |  |