嘉鱼县人民医院血糖仪询价函
致：各供应商
嘉鱼县人民医院现面向社会诚邀具备相关资质和能力的供应商，为我院提供符合要求的血糖仪及相关服务的报价。
一、询价项目概括
我院希望引进一批智能一体机血糖仪，该血糖仪需具备将采集数据纳入信息系统的功能。它应实现一机多测，能够支持患者身份识别以及血糖、血酮数据的检测，并可自动上传这些数据。以方便医生及时掌握患者的各项身体指标情况，制定个性化的治疗方案。
二、采购需求及配件清单
（一）血糖仪功能需求
1. 智能采集与上传：血糖仪能够准确采集血糖、血酮数据，同时支持对接血压测量设备获取血压数据，将这些数据自动、实时上传至医院指定的工作站信息系统。上传的数据应准确无误，且传输稳定，避免数据丢失或错误。
  2. 患者身份识别：具备可靠的患者身份识别功能，可通过多种方式（如刷卡、扫码、输入身份证号等）快速准确识别患者身份，确保检测数据与患者一一对应，方便医疗记录的管理和查询。
  3. 一机多测：实现血糖、血酮、等多项检测功能于一体，减少患者检测的繁琐流程，提高检测效率。
  4. 数据存储与管理：血糖仪内部应具备一定的数据存储容量，可临时存储检测数据，以防在网络故障等情况下数据丢失。上传至工作站的检测数据应能够在信息系统中进行有效管理，包括数据查询、统计分析、生成报告等功能。
  5. 系统兼容性：血糖仪应能够与医院现有的信息系统良好兼容，确保数据的顺利接入和整合，无需对现有信息系统进行大规模改造。
（二）配件清单
1. 血糖仪主机：数量根据实际需求确定，需提供详细的品牌、型号、规格参数。
  2. 配套试纸：与血糖仪主机相匹配的血糖、血酮检测试纸，提供足够数量的试纸，并说明试纸的保质期、储存条件等信息。
  3. 采血针：符合安全标准的采血针，数量充足，确保患者采血的便利性和安全性。
  4. 充电器及电源适配器：保证血糖仪正常充电和使用的充电器及电源适配器，提供详细的技术参数和使用说明。
  5. 数据传输线：用于血糖仪与工作站之间的数据传输，确保数据传输的稳定性和准确性。
  6. 其他配件：如说明书、保修卡、清洁布等。
三、报价须知
（一）报价内容
1. 请提供详细的报价清单，包括血糖仪主机、配套试纸、采血针、充电器及电源适配器、数据传输线等所有配件的设备名称、品牌、型号、数量、单价、总价等信息。
  2. 报价应包含设备购置、安装调试、培训、售后服务、运输、税费等所有费用，不得有任何隐藏费用。
（二）报价有效期
报价有效期为自报价函提交之日起7天，在此期间，报价不得随意更改。
四、报价文件提交要求
（一）文件组成
[bookmark: _GoBack]1. 报价函：应加盖供应商公章，并由法定代表人或其授权代表签字。报价函应明确报价总价、交货期、售后服务承诺等关键信息。
  2. 详细的技术方案：包括血糖仪的系统功能、性能指标、技术优势、与医院信息系统的兼容性解决方案等内容。提供血糖仪的操作手册、技术说明书等相关文档。
  3. 售后服务承诺：包括服务内容（如设备维修、保养、更换配件等）、服务期限（至少提供2年的售后服务）、服务响应时间（如接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场等）、售后服务团队的技术力量和资质等信息。
  4. 相关业绩证明材料：提供类似项目的合同复印件，以证明供应商在血糖仪销售及相关服务方面具有丰富的经验和良好的信誉。
  5. 营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一的营业执照复印件），以证明供应商具有独立承担民事责任的能力。
  6. 无重大违法记录声明：声明供应商在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）提交时间和地点
请于2026年9月3日前将报价函及相关文件密封后送达至嘉鱼县人民医院设备科，或将文件电子版发送至指定邮箱。
五、其他说明
（一）评选原则
我院将根据供应商的报价、技术方案、售后服务承诺、业绩证明等因素进行综合评选，选择最符合我院需求的供应商进行竞价。
（二）联系方式
联系人：设备科
联系电话：0715-6066286
电子邮箱：zh198328@qq.com
（三）其他事项
如有任何疑问，请在报价截止日期前7天通过以上联系方式与我院联系。
嘉鱼县人民医院
2026年8月27
